附件一

「馬鈴薯病毒免疫檢測試劑」簡介

馬鈴薯為全球四大糧食作物，罹患病毒種薯將造成大量減產，健康種薯是生產之重要關鍵。本案之四種馬鈴薯病毒(馬鈴薯Y病毒、馬鈴薯X病毒、馬鈴薯S病毒及馬鈴薯A病毒)免疫球蛋白抗體試劑，包含檢測技術及抗體與抗原，在國內已實際應用於輔導馬鈴薯種苗繁殖及種苗病害驗證檢測服務，其檢測效果佳。本技術之病毒抗體除直接應用於ELISA血清免疫檢測，準確度高並可一次檢測大量樣品，亦可進行加值型試劑開發，其檢測試劑市場除國內種苗之病毒檢測、銷售，能維護馬鈴薯種苗產業之健全永續發展外，更具有潛在國際市場，可提升對馬鈴薯病毒之檢測與鑑定效益，評估有銷售競爭力。

表一、農業試驗所(TARI)開發馬鈴薯病毒檢測試劑(PVS)與市售試劑組測試比較

| 抗原樣本 (Samples) | TARI -PVS IgG |  | DOOO kit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 500X | 1000X |  |
| Sample A (10-1) | 1.742 | 1.697 | 2.318 |
| Sample A (10-2) | 1.449 | 1.391 | 0.759 |
| Sample A (10-3) | 1.611 | 1.549 | 0.229 |
| Sample A (10-4) | 0.563 | 0.503 | 0.073 |
| Sample A (10-5) | 0.048 | 0.041 | 0.018 |
| Sample A (10-6) | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| Sample B (10-1) | 2.964 | 2.771 | 2.760 |
| Sample B (10-2) | 3.019 | 2.848 | 2.749 |
| Sample B (10-3) | 3.066 | 2.859 | 2.336 |
| Sample B (10-4) | 3.028 | 2.867 | 1.062 |
| Sample B (10-5) | 0.934 | 0.800 | 0.153 |
| Sample B (10-6) | 0.102 | 0.063 | 0.012 |
| 表現蛋白(10-1) | ND | 2.502 | ND |
| H.CK | 0.017 | 0.043 | 0.003 |